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	القاطعة
	إسم العنصر

	
[image: ]
	
[image: ]
	
[image: ]
	
[image: ]
	رمزه النظامي

	يركب بعد العداد مباشرة ويوصل  الطور والحيادي
	تربط على التسلسل مع الجهاز وفي جهة الطور
	يوصل بالأرض لربط 
الهيكل المعدني للجهاز بها
	
سلك الطور
	
مكان تركيبه

	حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة تسرب التيار
حماية الأجهزة الكهربائية والشبكة من التلف في حالة:
-استقصار الدارة
-الحمولة الزائدة
-الارتفاع المفاجئ لشدة التيار
	حماية الأجهزة من التلف بسبب شدة التيار الزائدة نتيجة :

-استقصار الدارة
-الحمولة الزائدة
-الارتفاع المفاجئ لشدة التيار
	  حماية الأشخاص من
الصدمات الكهربائية في حالة تسرب التيار من سلك الطور إلى هيكل الجهاز المعدني
	فتح وغلق دارة المصباح وحماية مستبدل المصباح من الصعق الكهربائي
	
وظيفته


ملخص الأمن الكهربائي
1) أجهزة الحماية:
2)أشهر مشاكل الأمن الكهربائي أسبابها وحلولها:
	حلها
	سببها
	المشكلة

	قطع التيار عن كامل الشبكة عن طريق القاطع التفاضلي وتركيب القاطعة مع سلك الطور.
	[bookmark: _GoBack]القاطعة موصولة بسلك الحيادي بدلا من الطور.
	الشعور بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح وملامسة سلك الطوررغم فتح القاطعة.

	- عزل سلك الطور عن هيكل الجهاز المعدني,
- توصيل  الجهاز بمأخذ أرضي موصول بالأرض.
	- ملامسة سلك الطور لهيكل الجهاز,
- هيكل الجهاز غير موصول بالأرض(لا يوجد توصيل أرضي).
	الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني لجهاز.

	عزل سلك الطور عن سلك الحيادي
	حدوث دارة مستقصرة 
(ملامسة سلك الطور لسلك الحيادي)
	انقطاع التيار الكهربائي فجأة عن كامل الشبكة

	ضبط معيار القاطع على قيمة أكبر أو
استبداله بآخر يتحمل شدة تيار أكبر
	الحمولة الزائدة (الشدة الكلية التي تمر بالأجهزة 
أكبر من شدة التيار التي يسمح بمرورها القاطع)
	انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة عند تشغيل عدة أجهزة

	استبدال المنصهرة بأخرى تحمل دلالة مناسبة للجهاز
	تلف المنصهرة ( شدة التيار التي يشتغل بها الجهاز أكبر من شدة التيار التي تتحملها المنصهرة ما أدى إلى تلفها)
	عند توصيل جهاز بمأخذ محمي بمنصهرة لا يعمل الجهاز رغم سلامته 
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		3)قوانين الميدان:
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