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	الاهداف التّعلمية 
و مؤشرات التقويم
	· الدّعم البيداغوجي
· تثبيت المكتسبات لدى المتعلم

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· [image: ]صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة .
· صعوبة توظيف الموارد المعرفية.
· صعوبة ترجمة الوضعیة التجریبیة للوصول الى تركیب البروتوكول التجریبي .
· دقة الإجابة (الترميز-الرسم)

	السندات التعليمية 
	· الكتاب المدرسي – دارات كهربائية منجزة
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	نص الوضعيـــة

أنجز يوسف التّركيبة الكهربائية الممثّلة في المخطّط المرفق، ملاحظــاً  أثــار جانبيــة 
1- 
تعرّف على الخلـل الذي ارتكبــه يوســف وتوقّع أثاره على كل مــن : المحــرّك ، المصباح ، البطارية.
2- مثّل  النموذج الدوراني للتيار الكهربائـي على 
المخطط.
3- اشرح سبب بنشوب الحرائق في المنشـــآت.
4- قدّم نصائح ليوسف من أجل حمايــة منشـــأة 
كهربائية.
	· يوظّف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يقرءون نص الوضعية، ثم يحللون ويستخرجون المعطيات
· يفكرون في كل الفرضيات والحلول الممكنة.
· يوظفون كل السندات المعطاة  و مكتسباتهم القبلية لحل الوضعية.



	المعاییر
	المؤشرات

	التّرجمة السّليمة للوضعية (الوجاهة)
(فهم المتعلم لما هو مطلوب منه)...2ن
	· يتعرّف على الخلل في الدارة الكهربائية و يتوقع أثار استقصار الدارة  
· یتعلّم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير الى الحل.
· یقدّم برتوكولا تجریبیا بالأدوات والسندات المتوفرة لیبرھن عن صدق فرضیة ما.
· يحدّد موقف اتجاه المشكل بتقديم نصائح 

	الاستخدام السليم لأدوات المادة
توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
03ن
	




2- تمثّيل  النموذج الدوراني للتيار الكهربائي 
3- عند حدوث الاستقصار تسخن أسلاك التوصيل فترتفع درجة حرارتها، ممّا يؤدي إلى انصهار العوازل البلاستيكية و اشتعالها.
4- نصائح لتجنب الدارة المستقصرة





	الانسجام
01ن
	· التعبير بلغة علمية سليمة. 
· الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.

	الاتقان...01ن
	· تنظيم الورقة ووضوح الخط (تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية)
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1- أثار استقصار دارة يوسف


المحرك لا يشتغل 


المصباح لا يتوهج


البطارية تسخن ثم تتلف



نزع السلك الناقل و فتح القاطع أثناء الصيانة


عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد


تغليف الأسلاك العارية 


استخدام منصهرة، استعمال القاطع
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